	Caiet de sarcini 
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

 Nr._________ din “___”____________20__
“___”_________20__                                                                             mun. Chișinău
(localitatea)
1. Autoritatea contractantă Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
3. Obiectul achiziţiei lucrări de reparație a sălii de ședințe și a coridoarelor
4. Cod CPV 45453000-7
Lista cu cantitățile de lucrări:



	Nr.
	Simbol, norme, cod resurse
	Denumirea lucrărilor
	Unitate

de măsură
	Cantitatea
	

	
	Sala de ședință
Lucrări de demontare
	
	
	
	

	1.
	RpEF23A
	Demontarea corpurilor de iluminat de orice tip, inclusiv tijele și globurile
	buc.
	12
	

	2.
	RpEE24A
	Demontarea prizelor
	buc.
	3
	

	3.
	10-04-101-07
k=0.5
	Demontarea avertizorului de incendiu
	buc.
	3
	

	4.
	RpEA11A
	Demontarea PVC
	m
	10,000
	

	5.
	RpCJ35A
	Desfacerea tencuielii de pe pereți
	m2
	12,000
	

	6.
	CG06Ak0
	Desfacerea plintei din lemn 
	m
	18,500
	

	
	Tavane
	
	
	
	

	7.
	CK29F
	Tavane suspendate
	m2
	36,500
	

	8.
	RpCJ06A
	Tencuieli interioare, în jurul rigletelor la tavane cu amestec uscat
	m
	140,500
	

	9.
	CK18C
	Montarea baghetelor la glafuri
	m
	99,800
	

	10.
	CN01A
	Grunduirea suprafețelor
	m2
	46,250
	

	11.
	CF57A
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin” grosime 3,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor
	m2
	46,250
	

	12.
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea de emulsie apoasă
	m2
	46,250
	

	
	Pereți
	
	
	
	

	13.
	CK18C
	Montarea baghetelor la glafuri
	m
	55,600
	

	14.
	RpCJ06A
	Tencuieli interioare, în jurul tocurilor șipervazurilor, la uși cu amestec uscat
	m
	55,600
	

	15.
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului
	m2
	38,500
	

	16.
	CF57A
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 3,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor
	m2
	45,860
	

	17.
	CN01A
	Grunduirea suprafețelor
	m2
	45,860
	

	18.
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea de emulsie apoasă
	m2
	45,860
	

	19.
	CK35B
	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat
	buc.
	18,000
	

	20.
	CF17C
	Diverse lucrări- strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(la rosturi)
	m2
	0,600
	

	21.
	CF54B
	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosimea 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor
	m2
	3,300
	

	22.
	RpCR25A
	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperaturî
	m2
	6,000
	

	23.
	RpCR27A1
	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avînd diametrul exterior pînă la 60 mm inclusiv cu două straturi de vopsea și un strat de lac
	m
	6,500
	

	
	Pardosele
	
	
	
	

	24.
	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	45,300
	

	25.
	RpCK11D
	Șlefuirea parchetului
	m2
	45,300
	

	26.
	RpCK11A
	Chituirea pardoselilor din parchet
	m2
	45,300
	

	27.
	RpCK11C
	Vopsirea cu lac de parchet în trei straturi
	m2
	45,300
	

	28.
	CG09A
	Plinte din PVC,
	m
	18,500
	

	
	Lucrări de electricitate și signalizare
	
	
	
	

	29.
	10-04-101-07
	Avertizor de incendiu în încăpere
	buc.
	2,000
	

	30.
	2221
	Cablu
	m
	15,000
	

	31.
	RpEC04A
	Montarea locului de priză, p/u signalizare
	buc.
	2,000
	

	32.
	10-04-067-23
	Dispozitiv de videocontrol
	buc
	1,000
	

	33.
	08-02-148-1
	Cablu pînă la 35kV în țevi
	100 m
	0,550
	

	34.
	2221
	Cablu VVG
	m
	55,000
	

	35.
	RpEE17A
	Montarea prizelor
	buc
	3,000
	

	36.
	08-03-594-2
	Instalarea corpului de iluminat
	100 buc
	0,120
	

	37.
	
	Corp iluminat
	buc
	12,000
	

	38.
	RpCU06F
	Executarea santurilor
	m
	10,000
	

	
	Coridor 1
Lucrări de demontare
	
	
	
	

	39.
	RpEF23A
	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile
	buc
	8,000
	

	40.
	RpEE24A
	Demontarea întrerupătoarelor
	buc
	2,000
	

	41.
	RpED17A
	Demontarea cablurilor
	m
	35,000
	

	42.
	RpEA11A
	Demontări (corob) PVC
	m
	4,000
	

	43.
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli la pereți
	m2
	15,000
	

	44.
	CG06Ak05
	Desfacerea plintei din lemn
	m
	22,500
	

	45.
	RpCO56B
	Demontări:lambriuri la tavane placaj, de ipsos
	m2
	38,200
	

	46.
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	12,500
	

	
	Tavane
	
	
	
	

	47.
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate”Armstrong”, inclusiv sistemul-grila
	m2
	38,500
	

	
	Pereți
	
	
	
	

	48.
	CK18C
	Montarea baghetelor la glafuri
	m
	4,600
	

	49.
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, prepararea manuală a mortarului
	m2
	48,000
	

	50.
	CF57A
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 3,0 mm pe suprafețele perețelor, coloanelor și tavanelor
	m2
	48,000
	

	51.
	CN01A
	Grunduirea suprafețelor
	m2
	48,000
	

	52.
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea de emulsie apoasă
	m2
	48,000
	

	53.
	RpCR27A1
	Vopsirea țevilor
	m
	2,300
	

	54.
	RpCR22B
	Vopsirea cu email alchidal a gfrilei de ventilare
	m2
	0,500
	

	
	Pardosele
	
	
	
	

	55.
	RpCK10C
	Raschetrarea parchetului de stejar sau fag, ececutată mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	40,390
	

	56.
	RpCK11D
	Șlefuirea parchetului
	m2
	40,390
	

	57.
	RpCK11A
	Chituirea pardoselilor din parchet
	m2
	40,390
	

	58.
	RpCK11C
	Vopsirea cu lac de parchet în trei straturi
	m2
	40,390
	

	59.
	CG09A
	Plinte din PVC,
	m
	22,500
	

	60.
	CG05A1
	Pardoseli din parchet de stejar (noi)
	m2
	12,500
	

	61.
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime
	m2
	12,500
	

	
	Lucrări de electricitate și signalizare
	
	
	
	

	62.
	10-04-101-07
	Avertizor de incendiu în încăpere
	buc
	4,000
	

	63.
	10-01-055-09
	Instalarea cablului p/u avertizor de incendiu
	100 m
	0,200
	

	64.
	2221
	Cablu
	m
	20,000
	

	65.
	RpEC04A
	Montarea locului de priză, p/u signalizare
	buc
	2,000
	

	66.
	333
	Cablu pentru signalizare
	m
	6,000
	

	67.
	10-04-067-23
	Dispozitiv de videocontrol
	buc
	1,000
	

	68.
	08-02-148-1
	Cablu pînă la 35 kV în tevi,
	100m
	0,350
	

	69.
	2221
	Cablu VVG
	m
	35,000
	

	70.
	RpEE14A
	Montarea întrerupătorelor
	buc
	2,000
	

	71.
	RpEA05B
	Montarea tubului gofrat PHV=25 mm
	m
	55,000
	

	72.
	08-03-594-2
	Instalarea corpului iluminat
	100 buc
	0,080
	

	73.
	
	Corp iluminat(în complect cu lampi)
	buc
	8,000
	

	74.
	RpCU06F1
	Executarea santurilor
	m
	4,000
	

	
	Coridor 2(mic)
Lucrări de demontare
	
	
	
	

	75.
	RpEF23A
	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile
	buc
	2,000
	

	76.
	RpEE24A
	Demontarea întrerupătoarelor
	buc
	1,000
	

	77.
	RpEA11A
	Demontări(corob) PVC
	m
	2,600
	

	78.
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli la pereți
	m2
	5,000
	

	79.
	CG06Ak05
	Desfacerea plintei de lemn
	m
	15,000
	

	
	Tavane
	
	
	
	

	80.
	CK29F 
	Tavane suspendate din panouri prefabricate”Armstrong”, inclusiv sistemul-grila
	m2
	8,000
	

	
	Pereți
	
	
	
	

	81.
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparate manuală a mortarului.
	m2
	25,000
	

	82.
	Cf57A
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 3,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor
	m2
	25,000
	

	83.
	CN01A
	Grunduirea suprafețelor
	m2
	25,000
	

	84.
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea de emulsie apoasă
	m2
	25,000
	

	
	Pardosele
	
	
	
	

	85.
	RpCK10C
	Raschetrarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	8,000
	

	86.
	RpCK11D
	Slefuirea parchetului
	m2
	8,000
	

	87.
	RpCK11A
	Chituirea pardoselilor din parchet
	m2
	8,000
	

	88.
	RpCK11C
	Vopsirea cu lac de parchet în trei straturi
	m2
	8,000
	

	89.
	CG09A
	Plinte din PVC,
	m2
	8,000
	

	
	Lucrări de electricitate și signalizare
	
	
	
	

	90.
	RpEE14A
	Montarea întrerupătoarelor
	buc
	1,000
	

	91.
	08-02-148-1
	Cablu pînă la 35 kV în țevi,
	100m
	0,190
	

	92.
	2221
	Cablu VVG
	m
	19,000
	

	93.
	RpEA05B
	Montarea tubului gofrat PHV=25 mm
	m
	19,000
	

	94.
	08-03-594-2
	Instalarea corpului de iluminat
	100 buc
	0,020
	

	95.
	103
	Corp de iluminat
	buc
	2,000
	

	
	Hol

Lucrări de demontare
	
	
	
	

	96.
	RpEF23A
	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile
	buc
	4,000
	

	97.
	RpEE24A
	Demontarea întrerupătoarelor
	buc
	1,000
	

	98.
	10-04-101-07 k=0.5
	Demontare avertizor de incendiu
	buc
	4,000
	

	99.
	10-04-067-23
	Demontarea Dispozitiv de videocontrol
	buc
	1,000
	

	100.
	RpEA11A
	Demontări (corob) PVC
	m
	2,800
	

	101.
	RpEE24A
	Demontarea prizelor
	buc
	1,000
	

	102.
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli la pereți
	m2
	16,300
	

	103.
	CG06Ak05
	Desfacerea plintei din lemn
	m
	14,500
	

	
	Tavane
	
	
	
	

	104.
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate”Armstrong”, inclusiv sistemul-grila
	m2
	30,200
	

	
	Pereți
	
	
	
	

	105.
	CK18C
	Montarea baghetelor la grafuri
	m
	12,000
	

	106.
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	45,300
	

	107.
	CF57A
	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 3,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor
	m2
	45,300
	

	108.
	CN01A
	Grunduirea suprafețelor
	m2
	45,300
	

	109.
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea de emulsie apoasă
	m2
	45,300
	

	110.
	RpCR25A
	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură
	m2
	6,000
	

	111.
	RpCR27A1
	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pînă la 60 mm inclusiv cu două straturi de vopsea și un strat de lac
	m
	6,500
	

	
	Pardosele
	
	
	
	

	112.
	RpCK10C
	Raschetrarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	31,940
	

	113.
	RpCK11D
	Șlefuirea parchetului
	m2
	31,940
	

	114.
	RpCK11A
	Chituirea pardoselilor din parchet
	m2
	31,940
	

	115.
	RpCK11C
	Vopsirea cu lac de parchet în trei straturi
	m2
	31,940
	

	116.
	CG09A
	Plinte din PVC,
	m
	14,500
	


	
	Lucrări de electricitate și signalizare
	
	
	
	

	117.
	10-04-101-07
	Avertizor de incendiu în încăpere
	buc
	4,000
	

	118.
	10-01-055-09
	Instalarea cablului p/u acertizor de incendiu
	100 m
	0,180
	

	119.
	2221 
	Cablu
	m
	18,000
	

	120.
	RpEC04A
	Montarea locului de priză, p/u signalizare
	buc
	1,000
	

	121.
	333
	Cablu pentru signalizare
	m
	6,000
	

	122.
	08-02-148-1
	Cablu pînă la 35 kV în țevi
	100 m
	0,300
	

	123.
	2221
	Cablu VVG
	m
	30,000
	

	124.
	RpEE14A
	Montarea întrerupătoarelor
	buc
	1,000
	

	125.
	RpEA05B
	Montarea tubului gofrat PHV=25 mm
	m
	48,000
	

	126.
	08-03-594-2
	Instalarea corpului de iluminat
	100 buc
	0,040
	

	127.
	
	Corp de iluminat( în complect cu lămpi)
	buc
	4,000
	

	128.
	RpCU06F1
	Executarea șanțurilor
	m
	4,000
	

	Total

	5. Scopul achiziţiei reparația sălii de ședințe și a coridoarelor AIPA;
6. Informaţie financiară:

· Sursa de finanţare bugetul de stat;
7. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 60 de zile;
8. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “31” octombrie 2013, orele 10:00; 

10. Oferta se prezintă pînă la data de “31” octombrie 2013, orele 10:00, pe adresa mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 162, et. 15, bir. 1505;

11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

13. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor
       “24” octombrie 2013, pe adresa mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 162, et. 15;

14. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

15. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

16. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

17. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· experiența agentului economic;
· numărul de contracte încheiate și executate.
18. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.
19. Condiţiile de contractare:

· contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

20. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta (confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);
· Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
· Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
· Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;   

· Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
· Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
· Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

· Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

21. Relaţii de contact: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, tel. 022 210 194.

Președintele grupului de lucru                                 Nicolae CIUBUC
                                                                                                                        
      L.Ș.

ANEXA  01
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

OFERTĂ
Către
___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm
___________________________________________________________________,

(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________
lei, 

(suma în litere şi în cifre)                                  

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

____________________________________________________________________________ 
lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice. 

(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________ 

_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de                             

(durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie 

 (ziua/luna/anul)        

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele___________________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,                                                               

_______________________________  

(semnătura autorizată)




	ANEXA  02
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

DECLARAŢIE

privind personalul angajat

 

	Nr.
	Funcţia
	Studii de specialitate
	Vechimea în  munca în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare

Data eliberării

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	_________________________

diriginţi de şantier
	
	
	
	

	2.
	_________________________

maiştri
	
	
	
	

	3.
	_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
_________________________

specialişti
	
	
	
	

	4.
	_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari
	
	
	
	

	Data completării                                    

“___”_______________20__            

ANTREPRENOR (OFERTANT)

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

  L.Ş.




	ANEXA  03
OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic



	Nr.
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)
	Asigurate din dotare
	Asigurate de la terţi sau din alte surse

	
	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Data completării                                    

“___”_______________20__            

ANTREPRENOR (OFERTANT)

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

  L.Ş.




